测距高级应用功能开发方案

1. 具体需求

(1) 网络化故障定位：基于现有数据实现网络化故障定位；

(2) 多源高阻故障定位：融合all文件及COMTRADE文件实现故障定位；

(3) 系统自检功能：基于多站数据识别对时异常装置；

(4) 故障识别功能：提取故障数据特征，识别。

2. 界面设计

2.1网络化故障定位功能

(1) 文件筛选

选定故障时刻T -> 列出故障时刻文件列表，即(T-t)至(T+t)时间段的所有文件(t的长度可调，单位为ms，最长不超过1000ms)，文件总个数不超过30个。

(2) 故障变电站筛选

根据下拉列表选定故障变电站(在不确定故障变电站情况下也能计算)。

(3) 故障线路筛选

根据下拉列表选定故障线路(在不确定故障线路情况下也能计算)。

(4) 返回结果

点击网络测距1(不确定故障变电站/故障线路情况下的测距) -> 返回结果。

点击网络测距2(确定故障变电站/故障线路情况下的测距) -> 返回结果。

基本界面设计示意如下：

图1 网络测距界面

备注：标黄的为输入项，标绿的为按钮，标浅红为输出项或波形。

2.2多源高阻故障定位功能（待补充）

2.3 系统自检功能（待补充）

2.4 故障识别功能

图4 故障识别界面

3. 算法接口

3.1 网络测距接口

1) 输入量：故障文件列表：数组或指针（文件不超过30个）；

2) 返回结果：故障文件1/2，故障变电站1/2，故障线路，故障距离。

数据库读取

2) 变电站列表：数组或指针（全部变电站列表）。

3) 线路列表：数组或指针（全部线路列表）。

3.2 多源测距接口

1) 输入量：故障文件列表：数组或指针（文件不超过30个）；

2) 返回结果：故障文件1/2，故障变电站1/2，故障线路，故障距离。

数据库读取

2) 变电站列表：数组或指针（全部变电站列表）。

3) 线路列表：数组或指针（全部线路列表）。

3.3 系统自检接口

1) 输入量：故障文件列表：数组或指针（文件不超过30个）；

2) 返回结果：故障文件1/2，故障变电站1/2，故障线路，故障距离。

数据库读取

2) 变电站列表：数组或指针（全部变电站列表）。

3) 线路列表：数组或指针（全部线路列表）。

3.3 故障识别接口

1) 输入量：故障文件列表：数组或指针（文件不超过30个）；

2) 返回结果：小波变换的波形；频谱； 6个概率结果，排序

2) 变电站列表：数组或指针（全部变电站列表）。

3) 线路列表：数组或指针（全部线路列表）。